附件1：英山县人民医院门诊楼、药科楼增加气体灭火系统项目采购需求

- 项目预算：8.5万元

- 二、 门诊楼一层设备间：

- 气体保护区面积：约26.6m2

- 层高：4.9m

- 拟设置气体灭火系统类型：无管网柜式七氟丙烷灭火装置（GQQ-HY2.5/227ea），1套

- 满足规范要求：

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014

- 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

- 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

- 《气体灭火系统设计规范》GB5037-2005

- 《气体灭火系统施工及验收规范》50263-2007

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016等

- 其他要求：与院区原消防系统联网组网，易于管理。

- 药科楼二层配电间：

- 气体保护区面积：约27.12m2

- 层高(净空高）：3.7m

- 拟设置气体灭火系统类型：无管网柜式七氟丙烷灭火装置（GQQ-HY2.5/227ea），1套

- 满足规范要求：

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014

- 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

- 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

- 《气体灭火系统设计规范》GB5037-2005

- 《气体灭火系统施工及验收规范》50263-2007

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016等

- 5.其他要求：与院区原消防系统联网组网，易于管理。